Электротехника с основами электроники (часть 2)

Для студентов 4 курса специальностей 190604, 190605

Вопросы к экзамену:

- Понятие «Электротехнические материалы». Классификация электротехнических материалов по электропроводности, диэлектрической проницаемости и по магнетизму.

- Металлы с низким электрическим сопротивлением, их значение и примеры применения в электротехники и электронике.

- Металлы и сплавы с высоким электрическим сопротивлением, их назначение и примеры применения в электротехники и электронике.

- Электролиты, их получение, назначение и примеры применения в электротехники и электронике.

- Плазма, получение, назначение, примеры применения в электротехники и электронике.

- Разреженные газы, их получение, назначение, примеры применение в электротехники и электронике.

- Диэлектрические материалы, понятие, диэлектрическая проницаемость, как величина, характеризующая электрические свойства диэлектрика. Твердые, жидкие, газообразные диэлектрики, их назначение и примеры применения в электротехники и электронике.

- Полупроводники. Понятие, типы проводимости, назначение и примеры применения в электротехнике и электронике.

- Ферромагнитные материалы, понятие, свойства, назначение, примеры применения в электротехники и электронике.

- Коэрцетивные силы. Магнитотвердые и магнитомягкие ферромагнетики и их применение в электротехники.

- Электрические свойства пограничного слоя двух полупроводников с противоположным типом проводимости. Применение этих свойств  электронике.

- Электротехнические свойства пограничных слоев разнородных металлов. Понятие, свойства и примеры применения в электротехники и электронике.

- Устройство и принцип действия однофазного трансформатора переменного тока. Коэффициент трансформации трансформатора. КПД трансформатора.

- Автотрансформатор. Назначение, устройство, принцип действия и примеры применения.

- Трехфазный трансформатор. Назначение, устройство, принцип действия и примеры применения.

- Электротехническое реле. Назначение, устройство, принцип действия и примеры применения.

- Измерительные трансформаторы. Назначение, устройство, принцип действия и примеры применения.

- Трехфазные асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Назначение, устройство, принцип действия и примеры применения.

- Особенности запуска трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Способы снижения пускового тока.

- Трехфазные асинхронные электродвигатели с фазным ротором. Назначение, устройство, принцип действия и примеры применения.

- Электрические машины. Классификация электрических машин по назначению, по электротехническому току и по устройству.

- Однофазный асинхронные электродвигатель. Назначение, устройство, принцип действия, схемы включения роторной и пусковой обмоток.

- Синхронные электрические машины переменного тока. Устройство и принцип действия синхронного генератора.

- Работа синхронной машины в режиме электродвигателя.

- Электрические машины постоянного тока. Генераторы постоянного тока. Назначение, устройство и принцип действия.

- Принцип включения обмоток возбуждения генераторов постоянного тока.

- Электродвигатели постоянного тока. Назначение, устройство и принцип действия.

- Способ возбуждения электродвигателей постоянного тока. Электрические схемы возбуждения и их сравнительная характеристика.

- Понятие «Электротехника» и понятие «Электроника». В чем их сходство и в чем различие.

- Понятие электрических схем и их элементов. Электрические принципиальные и монтажные схемы, их сравнительная характеристика и назначение.

- Понятие электронных схем и их назначение. Принципиальные и монтажные схемы, их сравнительная характеристика и особенности.

- Чем отличаются электронные устройства от электронных схем. Показать на примере.

- Электронные устройства. Устройство и принцип действия электронного вентиля-диода. Условное обозначение диода на принципиальных электрических схемах.

- Вольт-амперная характеристика диода и ее анализ

- Тиристор как управляемый электрический вентиль. Назначение, устройство и принцип действия. Условное обозначение на принципиальных электрических схемах.

- Вольт-амперная характеристика тиристора и ее анализ.

- Биполярные транзисторы. Назначение, устройство и принцип действия. Условные обозначения в электрических принципиальных схемах транзисторов с р-п-р и п-р-п переходами.

- Схемы включения транзисторов. Схема с общей базой.

- Схемы включения транзисторов. Схема с общим эмиттером.

- Схемы включения транзисторов. Схема с общим коллектором.

- Стабилитрон. Назначение, устройство, принцип действия. Вольт-амперная характеристика и ее анализ. Условное обозначение стабилитрона в электрических принципиальных схемах.

- Однокаскадный транзисторный усилитель с общим эмиттером и одним источником питания.

- Стабилизатор напряжения на базе стабилитрона. Назначение, устройство, принцип действия, электрическая принципиальная схема.

- Генератор электрических колебаний. Назначение, устройство, принцип действия, блок-схема.

- Однофазные выпрямители переменного тока. Назначение, устройство и принцип действия однофазного однополупериодного выпрямителя на диодах. Принципиальная электрическая схема однофазного однополупериодного выпрямителя.

- Однофазные выпрямители переменного тока. Двухполупериодные выпрямители переменного тока по схеме со средней точкой. Назначение, устройство и принцип действия. Принципиальная электрическая схема такого выпрямителя.

- Однофазные выпрямители переменного тока. Мостовая схема выпрямления. Назначение, устройство и принцип действия. Принципиальная электрическая схема такого выпрямителя.

- Трехфазные выпрямители переменного тока на базе диодов. Назначение, устройство и принцип действия. Принципиальная электрическая схема такого выпрямителя.

- Интегральные микросхемы. Понятие, назначение, устройство, область применения.

- Оптоэлектронные устройства, преобразующие свет в энергию (фотогальванические элементы, фотодиоды, фототриоды). Назначение, устройство и принцип действия. Условные обозначения в электрических принципиальных схемах.

- Оптоэлектронные устройства, излучающие свет. Область применения под действием электрической энергии (светодиоды). Назначение, устройство, принцип их действия и условные обозначения в электрических принципиальных схемах. Область применения.

- Термоэлектрические устройства как элементы электронных схем (биметаллические, термоэлектрические, полупроводниковые и т.д.). Их устройство, принцип действия, область применения и условные обозначения в электрических принципиальных схемах.